**Приложение № 1**

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование имущества | Инвентарный номер | | | | Местонахождение | Примечание |
| **1** | **Трансформаторные подстанции** | | | | | | |
| 1.1 | Торцевая панель КСО | 00-000070 | | | | г. Кемерово |  |
| 1.2 | Трансформатор ТМЗ-1600/6 | 00-000051 | | | | г. Кемерово |  |
| 1.3 | КСО-393 17В-630 | 00-000068 | | | | г. Кемерово |  |
| 1.4 | КСО-393-11 ТН | 00-000067 | | | | г. Кемерово |  |
| 1.5 | КСО-393-14В | 00-000069 | | | | г. Кемерово |  |
| 1.6 | Трансформатор ТМЗ-1600/6 | 00-000052 | | | | г. Кемерово |  |
| **2** | **Кабельные линии** | | | | | | |
| 2.1 | КЛ 6 кВ от яч.№46 ГРУ-6 кВ Кемеровской ТЭЦ до ТП, ААШВ 3\*185, L=1450м | 00-000102 | | | | г. Кемерово |  |
| 2.2 | КЛ 6 кВ от яч.№7 ГРУ-6 кВ Кемеровской ТЭЦ до ТП, ААШВ 3\*185, L=1350м | 00-000104 | | | | г. Кемерово |  |
| **3** | **Вводные автоматы** | | | | | | |
| 3.1 | Автоматический выключатель (1) ВА-45 3200/2500 3Р 80 кА стационарный EKF mccb45-3200-2500 | 00-000105 | | | | г. Кемерово |  |
| 3.2 | Автоматический выключатель (2) ВА-45 3200/2500 3Р 80 кА стационарный EKF mccb45-3200-2500 | 00-000106 | | | | г. Кемерово |  |
|  | | |  | |  | | | |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **М.П.** | | | | **ЗАКАЗЧИК:**  **Генеральный директор**  **ООО «ОЭСК»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А. Галицкий**  **М.П.** | | | |